附件：

泉州市建设工程“刺桐杯”

工程质量评价活动工作机制

一、创优原则与对象

（一）活动目的。为推进质量强市建设，提升工程质量水平，培育企业管理标杆，推动我市建筑业高质量发展。

（二）组织原则。泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动遵循“公开透明、公平公正”原则，在泉州市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）的指导下，由泉州市建筑业协会和泉州市建设工程质量安全协会（以下简称“市质协”）组织实施。

（三）评价周期与数额。评价周期为1年，获评为优质工程奖的数额原则上不超过100项。

（四）申报主体。获奖单位为获奖工程的主要承建单位、参建单位。主要由市建筑业协会会员和市质协会员单位自愿申报。

（五）评价范围。本市行政区域内的房屋市政工程，具体规模应符合规定（详见附件1《申报标准和评选规模》），鼓励国有资金投资项目和房地产项目积极申报。

（六）评价程序。按照申报初审、现场评价、抽查复审、会议评审等程序，依据《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T 50375）等规范开展评价。

二、创优要求

（一）基本申报条件（正面清单）

1.符合法定建设程序，执行国家、行业工程建设标准和绿色、节能、环保规定，工程设计先进合理。

2.已完成竣（交）工验收、通过消防验收或备案，且无质量缺陷或隐患。

3.工程项目应具备结构独立性和设备系统完整性，所有分部、分项工程全部完成，使用功能完善。

（二）否决条件（负面清单）

出现下列情形之一，取消参评资格：

1.发生一般及以上质量安全责任事故。

2.因质量问题整个项目被全面停工或群体投诉造成恶劣影响。

3．存在本办法规定的“不推荐”情形（详见附件3），如桩基Ⅰ类桩＜80%或出现Ⅲ/Ⅳ类桩、结构出现严重渗漏或裂缝等。

4.质量员履职评价不合格两次及以上。

（三）特色工程加分

鼓励科技创新、绿色建筑、智能建造等，具体加分项目及分值详见附件6。

三、创优评定流程

市住建局成立技术审核委员会（以下简称“委员会”），委员会成员（以下简称“评委”）由市住建局工程科、技术中心、市质安站等人员组成。按以下流程开展创优评定：

（一）申报初审。工程竣（交）工验收并通过消防验收或备案后，填报申报表（附表3），报送市质协，市质协收集后报委员会审核。

（二）现场评价。初审通过后，委员会依托“智慧住建”平台随机抽取专家，组成评价小组进行现场评价，提出推荐意见，评价专家实行回避制度。

（三）抽查复审。市质协汇总现场评价结果形成项目清单和评审意见，报委员会审核，委员会按一定比例抽取项目复查。如出现不符合推荐条件的项目，双倍抽取项目再次进行复核；对不符合推荐条件的项目，取消参评资格，并约谈该项目的专家组；项目因专家原因取消参评资格的，组长及相关责任专家三年内不得任用。

（四）会议评审与公示。委员会抽取一定专家组织会议评审，进行无记名投票。获得到会评委四分之三及以上同意票的项目，评为优良等级候选工程，公示7天。无异议后公布结果。

四、纪律与监督

1.申报单位不得弄虚作假、请客送礼、干扰评价工作，违者取消资格。

2.专家及评委必须廉洁自律，违者撤销资格全市通报并通知所在单位，情节严重的依法处罚。

3.评价活动全程接受社会监督，设立举报电话（电话：0595-22178972）。

附件：

1．申报标准和评选规模

2．申报资料内容和要求

3．“不推荐”情形

4．组织活动和评价程序

5．特色工程加分规定

附表1-6：各类评价、申报、承诺用表（共6张）

附件1：

申报标准和评选规模

一、申报“刺桐杯”质量评价活动的工程项目，单位工程划分应符合国家现行有关标准规定，组成单位工程的分部工程应完整，且应为本市行政区域内，符合建设程序的按本办法备案登记的（详见《创建泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动备案登记表》）、经竣工验收和消防验收的、工程质量和规模达到本章程相关条款规定的新建和扩建工程（具有独立生产能力的，建设规模详见《申报泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动应具备的规模表》）。

二、参与“刺桐杯”质量评价活动的项目，应根据工程特点，按照性能检测、质量记录、允许偏差及观感质量等项目的评价。评价标准按《建筑工程施工质量评价标准》GB/T 50375和《市政工程施工质量评价标准》DBJ/T13-134及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、现行地方标准《福建省绿色建筑工程验收标准》DBJ/T 13-298 等标准的规定执行。园林工程和专业工程按其相关的国家标准规范进行评价。

三、在推荐“刺桐杯”质量评价活动的项目时，应符合以下要求：

（一）应按施工许可证立项范围申报。

（二）项目应于评价前完成竣工验收备案。

（三）分若干独立标段施工的（独立施工许可证），按标段独立申报推荐时，申报标段各系统须完整，消防、供水、供电等设备所安装的标段必须同时列入或已先行完成“刺桐杯”质量评价活动。

（四）公建群体建筑应按施工许可证立项范围申报（场馆类单位工程符合《申报泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动应具备的规模》规模的，可单独申报）。

（五）市政园林工程应按施工许可证立项范围申报，按设计图纸施工到位，功能完整；市政园林工程可供观感质量评价的构筑物、建筑物造价占工程总造价比例应大于10%。

（六）工业建筑工程申报单位应为建筑施工和主要生产设备安装的施工单位。

（七）城市轨道交通工程项目按线路申报，工程项目应专业配套齐全，功能完整，并在工程竣工验收且正式投入运营后组织申报。

（八）具备专家现场检查条件的工程。

四、参与“刺桐杯”质量评价活动项目的申报单位应满足以下条件：

（一）项目的申报单位为工程项目的承建单位或工程总承包单位，以施工许可证为准；参建单位由申报单位一并上报，不得单独申报或补报，每项工程参建单位仅限2家。参建单位是指与建设（代建）单位签订施工承包合同的独立法人单位，并应符合下列规定：

1.住宅工程、公共建筑工程、商住楼工程、工业建筑工程，若地基与基础分部（或±0.00以下）和上部工程为不同承建单位时，应为承建上部主体结构工程的施工企业。

2.市政、园林等工程应为承建主体工程或工程主要部位的施工单位。

（二）参建单位是指与承建单位签订分包合同或与建设（代建）单位签订施工承包合同的独立法人单位，其施工合同价应占承建单位施工合同价的10%及以上（或2000万元及以上），并应符合下列规定：

1.房屋建筑工程应为该工程项目钢结构工程、机电设备安装工程、幕墙工程、室内装饰装修工程的施工企业；

2.城市轨道交通工程应为车站站台装饰装修工程的施工企业；

3.市政道路工程应为路面工程的施工企业。

（三）依法以联合体形式参加招投标并签订联合承包合同的施工企业，允许施工单位指定其中一个单位作为主申报单位；市政道路工程的路基、路面工程为不同家施工企业施工的，路基或路面施工企业均可作为申报单位，由完成工程量（按申报项目合同价款计）最多的承建单位作为申报单位。

申报泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动应具备的规模

| 序号 | 项 目 | 计算单位 | 建设规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）住宅工程 |  |  |  |
| 1 | 住宅单位工程（单体） | 建筑面积（平方米） | 5000及以上 民生工程2000及以上 |
| 2 | 商住楼单位工程（2层商业及以上） | 建筑面积（平方米） | 1万及以上 |
| 3 | 住宅小区、住宅组团工程 | 建筑面积（平方米） | 3万及以上 |
| 4 | 装配式工程（预制混凝土结构） | 建筑面积（平方米） | 3000及以上 |
| （二）公共建筑工程 |  |  |  |
| 1 | 公共建筑工程（单体） | 建筑面积（平方米） | 5000及以上 |
| 2 | 公共建筑工程（群体） | 建筑面积（平方米） | 1万及以上 |
| 3 | 装配式工程（预制混凝土结构） | 建筑面积（平方米） | 3000及以上 |
| 3 | 游泳馆 体育场 体育馆 影剧院或礼堂 | 规模（座） | 1000及以上 10000及以上 1500及以上 500及以上 |
| 4 | 古建筑重建 | 建筑面积（平方米） | 1000及以上 |
|  | 古建筑修缮提升建设工程 | 建筑面积（平方米） | 单体1500及以上 群体5000及以上 |
| （三）工业建筑工程 |  |  |  |
| 1 | 工业建筑工程（群体工程，含物流园区和工业园区） | 建筑面积（平方米） | 1万及以上 |
| （四）市政园林工程 |  |  |  |
| 1 | 城市立交桥 | 桥面面积（平方米） | 1万及以上 |
| 2 | 城镇道路 | 路面面积（平方米） | 3万及以上 |
| 3 | 桥梁工程 | 长度（米） 车道 | 150及以上 2及以上 |
| 5 | 城市隧道 | 长度（米） | 300及以上 |
| 6 | 城市轨道交通工程 | 长度（米） | 全程长度（首、未站） |
| 7 | 独立供水厂 | 日供水（万吨） | 2及以上 |
| 8 | 独立污水处理厂 | 日处理（万吨） | 2及以上 |
| 9 | 园林建筑工程 | 建筑面积（平方米） 占地面积（平方米） | 3000及以上 1万及以上 |
| 10 | 公共园林工程 | 绿化面积（平方米） 投资额（元） | 1.5万以上 1500万以上 |
| 11 | 其它市政工程 | 投资额（元） | 5000万及以上 |

附件2：

申报资料内容和要求

一、申报资料的内容和要求：

（一）《申报表》一式两份。

（二）申报资料总目录并注明各类资料份数（详见《申报资料总目录表》）。

（三）申报资料应统一采用A4纸打印或复印（总平面图、彩色照片除外），做到真实、准确、完整，字迹、印章清晰。

（四）《申报表》应单独装订成册，其余申报资料按《申报资料总目录表》资料目录要求按顺序组装成册。

（五）申报资料提交的复印件，应与原件相符，并在复印件上注明“与原件相符”且加盖申报单位公章。

（六）申报单位应对申报资料的真实性负责，并做出书面承诺。

申报资料总目录表

| 序号 | 申报资料的内容和要求 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评价活动策划书 | 2份 |
| 2 | 泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动申报表 | 2份 |
| 3 | 施工质量情况的文字简介 | 4份 |
| 4 | 建筑施工许可证、工程竣工验收报告、消防验收意见书、室内环境检测报告（精装修工程）、建设行政主管部门质量报告复印件 | 各1份 |
| 5 | 总承包合同或施工合同复印件，参建单位应提供分包合同复印件 | 各1份 |
| 6 | 施工图设计文件审查批准书复印件 | 1份 |
| 7 | 地基及桩基工程、工程结构综合评价、建筑节能专项验收及单位工程质量综合评价施工自评情况 | 各1份 |
| 8 | 监理单位对工程结构质量综合评价及单位工程质量综合评价结果 | 各1份 |
| 9 | 本工程使用建材（钢筋、水泥、商品混凝土、钢材、玻璃、铝合金型材、防水材料、涂料、瓷砖、配电箱、电线电缆、给排水管、柴油发电机组等）品牌目录（含检测单位名称） | 1份 |
| 10 | 工程立面彩照5张（不同角度的全貌,主立面2张）, 工程施工与安装过程的彩照5-7张 | 1套 |
| 11 | 特色工程加分有关资料复印件 | 1份 |
| 12 | 施工质量情况介绍（PPT版），图像（10-20张）幻灯片光盘，图像主要内容：（1）质量特点或亮点（施工安装过程质量控制情况图像）；（2）图像附简单文字说明 | 2盘 |
| 13 | 承诺书 | 1份 |

附件3：

“不推荐”情形

工程出现下列情况之一的，工程质量综合评价结论为“不推荐”：

1、发生一般及以上质量安全责任事故。

2、发现违反国家现行有关标准强制性条文规定的质量问题。

3、未发现工程有处于市内领先水平的分部分项工程施工质量亮点。

4、地下工程外墙和顶板、屋面出现渗漏、结构裂缝，或超过标准的不均匀沉降的。

5、地基强度（承载力）、复合地基承载力及单桩竖向抗压承载力等不满足设计要求的。

6、工程基桩的桩身完整性检测Ⅰ类桩未达到80%及以上，或出现Ⅲ、Ⅳ类桩的。

7、混凝土结构工程实体钢筋保护层厚度、钢结构工程焊缝内部质量及高强度螺栓连接副紧固质量不符合设计或规范要求的。

8、给水排水及采暖工程承压管道、设备水压试验，电气安装工程接地装置、防雷装置的接地电阻测试，通风与空调工程通风管道严密性试验，电梯安装工程电梯安全保护装置测试，智能建筑工程系统测试等有关安全或功能检验不符合设计或规范要求的。

9、未按照工程设计图纸和施工技术标准施工，擅自修改工程设计。

10、道路工程弯沉试验不合格，抽查路段沥青、混凝土路面出现严重裂缝。

11、桥梁工程单桩完整性及竖向抗压承载力不符合设计要求，桥梁动、静载试验不合格。

12、施工质量综合评价结果不符合《建筑工程施工质量评价标准》GB/T 50375的规定。

13、因质量问题被国家、省、市处罚或记入不良记录的工程或因质量问题整个项目被全面停工或群体投诉造成恶劣影响。

14、因质量问题年度被动态监管记分达70分及以上的。

15、工程质量不符合要求，出现按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300－2013第5.0.6条第3、4款规定处理的检验批、分项、分部工程。

16、质量员履职评价不合格两次及以上。

17、发现不符合本办法规定的申报条件。

附件4：

组织活动和评价程序

一、评价组织活动

（一）工程施工文件评价与现场评价同步进行。评价组由委员会依托“智慧住建”平台从工程质量评价专家库中随机抽取专家进行现场评价，并提出推荐意见。可根据需要设立若干评价小组，每个评价小组设组长1名、组员2-3名，合理配备土建、机电、资料等专业成员。

（二）已申报质量评价备案的工程项目竣工验收后，申报单位即可填写《泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动申报表》报送市质协。

（三）评价工程采用随机抽取的办法，工程评价时间提前一天告知申报单位；评价组集中出发，出发前随机抽取评价工程。为方便评价组评价，可根据具体情况采用灵活的随机方式，即对同一县市及中心市区尽量同一时间段。

（四）评价组成员实行回避制度，不得参与本人咨询指导的工程或本人所在单位申报工程的现场评价工作。当随机抽取评价组出现回避情况时：

1、组长回避：由委员会指定本组土建专业组员为组长，原组长与其他组土建组员随机调换。

2、组员回避：与其他组相对应专业组员随机调换。

（五）简化申报单位迎检工作，评价组着重评价工程施工质量、施工工艺水平以及四新技术科技含量，申报单位不必为迎检刻意做打扫卫生等与工程质量无关的工作。

（六）评价结果当天票决，原则上评价组在当天上午或下午评价结束，应利用合适的场所，经过讨论后，采用不记名方式进行投票并公开唱票得出结果；

1、推荐票大于等于三分之二者可直接确认；

2、推荐票与不推荐票相同为待定；

3、不推荐票大于等于三分之二者为不推荐；

以上3种情况为有效投票，当出现无效投票，可有一次重新投票，如再次出现无效投票，应改为有记名投票。有记名投票不得投弃权票，经发现投弃权票者，即开除专家资格并通报批评。

待定的工程项目，申报单位可作以下选择：

4、3天内不提出整改申请，同意直接被否决；

5、3天内提出整改申请，在不多于15天的时间对工程质量进行整改后，委员会按本工作程序再次组织现场评价，本次评价票决达到推荐票大于等于三分之二者方可推荐。

（七）为确保质量评价活动公开公平公正，评价全过程接受社会各界监督，委员会接受对评价活动中违规违纪行为的举报（举报材料应加盖单位公章）。

举报电话：0595-22178972

（八）市质协汇总初审结果和专家推荐意见形成项目清单，报委员会审核，委员会抽取专家（原现场评价专家组成员除外）组成复查组。复查组从项目清单中，按一定比例随机抽取项目组织复查。如出现不符合推荐条件的项目，双倍抽取项目再次进行复核；对不符合推荐条件的项目，取消参评资格，并约谈该项目的专家组；项目因专家原因取消参评资格的，组长及相关责任专家3年内不得任用。

（九）委员会负责组织对现场评价后的项目进行评定和投票表决，听取现场评价情况汇报、查看有关资料后，进行无记名表决投票，到会评委四分之三及以上投票通过的项目评为优良等级候选工程，名单在网站上公示7天。公示期满且无异议的由委员会公布评价结果，公示期间接到投诉或异议的由委员会组织核实；经核实违反本办法规定的报委员会确认并取消该工程的评定资格。

二、“刺桐杯”质量评价程序

（一）召开座谈会，听取建设（代建）单位、监理单位、用户代表对工程质量的意见，分析用户及相关单位对工程质量的满意程度，申报单位有关人员应回避。

（二）申报单位简要介绍工程质量特点、难点以及质量保证的措施，汇报时间控制在10-15分钟，并提供图像（10-20张）幻灯片光盘（应突出结构工程施工过程的实际质量控制情况及质量亮点）。

（三）评价组对实体质量进行评价。凡评价组要求查看的工程内容和部位，相关单位均应予以满足要求，且抽查量应符合以下规定：

1、公共建筑工程：不少于该工程建筑面积的10%；

2、住宅工程：室内公共部分抽查量不宜少于室内公共部分建筑面积的10%，分户套数不宜少于该工程总套数的5%，且不少于5套；

3、商住楼工程：住宅部分按本条文住宅工程的规定抽取，非住宅部分按本条文公共建筑工程的规定抽取；

4、市政基础设施工程以及工业建筑工程：不宜少于该工程建设规模或工程量的10%；

房屋建筑工程的室外墙面、屋面、地下室外墙应全数检查，其它部位随机抽取分部分项工程进行检查。

（四）查看施工图纸、工程施工与质量验收以及工程施工标准化样板展示等工程资料，按照有关规定是原件的，必须提供原件或由档案管理部门在复印件上盖章确认，获奖情况应有获奖证书原件。

（五）发现违反国家现行有关标准强制性条文以及存在国家现行有关标准被否决的相关规定质量问题，应做好必要的取证、拍照以及具体部位的记载。

（六）核对特色工程相关资料原件，确认特色工程加分项目与分值（见附件5）；特色工程可累计加分，累计分4分封顶。

（七）质量评价采取量化评分办法。凡经评价组评价的工程结构质量综合评价及单位工程质量综合评价均达86分（不含特色加分）及以上，评价量化评分按《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T 50375 进行评价。

（八）评价组内部评议，根据工程实体质量（结构安全性、使用功能、观感质量）、工程资料以及施工质量亮点、主要优点与不足之处等情况进行工程质量综合评价，作出“推荐” 和“不推荐”的结论，并向泉州市建设工程 “刺桐杯”质量评价活动评定委员会提交书面报告：

1、工程同时符合下列规定的，工程质量综合评价结论为“推荐”：

（1）满足《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、现行地方标准《福建省绿色建筑工程验收标准》DBJ/T 13-298 的规定执行，工程设计先进合理;

（2）未发现国家现行有关标准被否决规定的质量问题；

（3）未发现违反国家现行有关标准强制性条文规定的质量问题；

（4）有处于市内领先水平的分部分项工程施工质量亮点，积极开展科技创新，积极推行绿色建造和智能建造；积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，其中有1项省内领先水平的创新技术或采用“建筑业10项新技术”不少于5项；

（5）施工质量综合评价结果符合《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375的规定。

2、工程出现附件3“不推荐”情形，工程质量综合评价结论为“不推荐”：

三、申报单位应做好现场评价的准备和配合工作：

（一）提供书面汇报材料，字数控制1500字以内，主要内容：工程简介、主要质控措施、工程施工标准化、施工难度、施工质量亮点、工程竣工验收与竣工验收备案、工程施工质量优良评价以及工程获奖等情况；

（二）工程施工文件应按时送达评价组指定地点；

（三）提供抽取的样本量、主要部位应满足现场复查抽取要求的3倍以上。

申报单位不得以任何理由回避或拒绝评价组要求检查的工程部位；提供抽取的样本，抽取后有40%及以上的样本无法提供检查的，视为提供抽取的样本量不满足现场评价要求。

（四）工程实体质量检查时应派电工等操作人员配合检查，并提供检查所需要的登高、照明、检查等工具设备；

（五）负责组织协调参建单位、建设（使用）单位或用户配合做好现场评价的有关工作。

附件5：

特色加分

一、参与“刺桐杯”质量评价活动的项目在施工过程中应按福建省住房和城乡建设厅有关文件规定实行工程施工标准化样板施工。且在施工过程中应积极开展QC小组活动，并需提供参加本市工程质量QC小组活动成果交流或发布资料。

二、建筑物室内外装饰装修（含建筑设备）、室外工程应全部装修到位，完成绿色建筑专项验收及绿建相关检测，不得甩项。并符合下列规定。

（一）住宅工程、商住楼住宅部分工程（含写字楼）。室内公共部分的装饰装修（含建筑设备、卫生间）应全部施工到位；室内分户（层）部分的装饰装修（含建筑设备）应按图施工完成，

（二）商住楼（非住宅部分）工程。公共部分的装饰装修（含建筑设备）应全部施工到位；室内装饰装修（含建筑设备）完成部分所占的建筑面积应达到该工程建筑面积的60％及以上。

（三）公共建筑工程（商业、旅游、科教文卫、通讯、交通运输类建筑）。室内装饰装修（含建筑设备）完成部分所占的建筑面积应达到该工程建筑面积的60％及以上，其中室内公共部分的装饰装修（含建筑设备）应全部施工到位。

（四）工业建筑工程（工业园区、物流园区工程（含办公、车间、仓储等建筑））。公共部位及公共卫生间装修到位，室内装饰装修应按设计图纸施工完成，满足设计使用功能要求。

（五）室内装饰装修应按规定出具室内环境检测报告（初装饰住宅工程除外），检测结论应合格。

特色工程加分规定

| 序号 | 加 分 项 目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 通过质量体系等三体系认证 | 0.8分 |
| 2 | QC成果奖（以省市质安协会、中建协、中施企协证书认定） | 国家级 | 0.8分 |
|  |  | 省级（一等奖） | 0.6分 |
|  |  | 省级（二等奖）或市级（一等奖） | 0.4分 |
|  |  | 省级（三等奖）或市级（二等奖） | 0.2分 |
| 3 | 装配式建筑 （以住建行政主管部门评定） | 通过泉州市住房和城乡建设局认定为装配式建筑 | 0.5分 |
| 4 | BIM工程应用 （省级以上奖项应同时提供获奖证书） | 国家奖项 | 0.8分 |
|  |  | 省级奖项 | 0.5分 |
|  |  | 施工组织设计、过程审图、深化设计、场地规划、技术交底、施工算量、钢筋下料、碰撞检查（管线综合）、二次结构砌筑、质安协同、进度管理、材料管理等5项以上 | 0.3分 |
| 5 | 部、省级、国家级相关协会及以上科技进步奖 （获奖证书） | 一等奖 | 1.5分/项 |
|  |  | 二等奖、发明专利证书 | 1.0分/项 |
|  |  | 三等奖或未分等级、实用型专利证书 | 0.5分/项 |
| 6 | 十项新技术应用 | 应用5大项以上 | 0.3分 |
| 7 | 标化工地 | 省级（或省级观摩工地） | 0.5分 |
|  |  | 市级（或市级观摩工地） | 0.3分 |
| 8 | 智慧工地 | 省级 | 0.5分 |
|  |  | 市级 | 0.3分 |
| 9 | 绿色建筑标识 （以住建行政主管部门或其认可的第三方评价机构出具的标识证书为准） | 三星级 | 0.5分 |
|  |  | 二星级 | 0.4分 |
|  |  | 一星级 | 0.3分 |

注：1、附加分可累计加分，累计分4分封顶；

2、同一加分类别，取得分最高项，不累计加分；

3、各附加分项目应归属或应用于申报工程，申请单位应提供证明材料供复查组现场检查时核实使用。

4、发明专利和实用新型专利证书应配套取得相应等级的科技进步奖，方可加分。

5、标化工地、智慧工地需提供由市级及以上住建行政主管部门出具的文件。

附表1：

混 凝 土 结 构 抽 查 质 量 评 价 表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  | 结构质式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 第 次 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | 形象进度 |  |
| 检查专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查项目 |  |  |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  |  |  |  | 实得分 | 抽查层次、质量简述、签字 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 90% | 85% | 80% | 70% |  |  |  |  |  |
| *单桩竖向抗压承载力桩身完整性 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |
| 5 |  | 创优策划书 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 创优过程作业指导书 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量95 | 模板30 | 模板技术方案（专项方案） |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 骨料、支撑架、面板材质 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支承体系的可靠性、整体稳固性 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传力的合理性与构造要求 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部处理 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆模顺序、同条件拆模试块 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋35 | 钢筋质量记录 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋制作加工 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装绑扎及尺寸偏差 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受力钢筋保护层厚度 |  | 柱、梁:±5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板、墙、壳:±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砼结构框剪梁、柱（墙）节点 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纵向受力钢筋连接方式 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纵向受力钢筋锚固长度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * 结构实体钢筋保护层厚度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土 30 | 质量记录 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构实体砼强度（同条件养护） |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轴线位置，墙、柱、梁 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标高:层高±10、 全高±30 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现浇混凝土外观质量缺陷 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缺陷检查记录、修补方案和修补记录 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砼结构强度实体检测（自检） |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 梁柱节点处砼施工质量管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C30及以上竖向构件混凝土覆盖保湿养护 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * 楼板、剪力墙砼贯穿性裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：带*号为否决项目

钢 结 构 抽 查 质 量 评 价 表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  | 结构质式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 第 次 |  |  | 年 月 日 |  |  | 项目经理 |  |  | 形象进度 |  |
| 检查专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查项目 |  |  | 应得分 |  | 判定结果 |  |  |  |  |  | 实得分 | 抽查层次、质量简述、签字 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100% |  |  | 85% | 70% |  |  |  |  |  |
| 质量保证条件 10 | 施工质量管理及责任制度 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工操作标准及规范配置 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计及施工方案 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量目标及措施 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能 检测 10 | 焊缝内部质量 |  | （6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高强度螺栓连接副紧固质量 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢结构涂 装 | 防 腐 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防 火 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量 记录 10 | 材料合格证及进场验收记录 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工记录 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工试验 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸偏差及限值实测 10 | 结 构 尺 寸 | 单层结构整体垂直度H/1000,且≤25㎜ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多层结构整体垂直度（H/1000＋10）,且≤50㎜ | （5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网 格 结 构 | 总拼完成后挠度值≤1.15倍设计值（㎜） | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面工程完成后挠度值≤1.15倍设计值（㎜） | （5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感 质量 60 | 焊缝外观质量 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通紧固件连接外观质量 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高强度螺栓连接外观质量 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢结构表面质量 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢网架结构表面质量 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通涂层表面质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火涂层表面质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压型金属板安装质量 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢平台、钢梯、钢栏杆安装外观质量 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市 政 道 路 抽 查 质 量 评 价 表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 道路长度 |  |  | 基层材料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 第 次 |  | 年 月 日 |  |  | 项目经理 |  |  | 形象进度 |  |
| 检查专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查项目 |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 | 抽查层次、质量简述、签字 |  |  |
|  |  |  |  | 100% |  | 85% | 70% |  |  |  |  |  |
| 质量保证条件 10 | 施工质量管理及责任制度 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工操作标准及规范配置 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计及施工方案 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量目标及措施 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能 检测 10 | 弯沉值 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量 记录 65 | 材料合格证及进场验收记录 | 原材料出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告、进场验收记录及复试报告 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告、进场验收记录 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工 记录 | 水泥稳定土类基层施工记录 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石灰稳定土类基层施工记录 | （10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石灰、粉煤灰稳定砂砾基层施工记录 | （10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石灰、粉煤灰、钢渣稳定土类基层施工记录 | （10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程验收记录 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工 试验 | 无机结合料稳定材料强度评定及试验报告 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各种配合比试验报告 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压实度试验报告 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感 质量 15 | 表面质量、接缝 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市 政 桥 梁 抽 查 质 量 评 价 表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桥梁长度 |  |  | 桥梁类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 第 次 |  | 年 月 日 |  |  | 项目经理 |  |  | 形象进度 |  |
| 检查专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 | 抽查层次、质量简述、签字 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | 85% | 70% |  |  |  |  |  |
| 质量保证条件 10 | 施工质量管理及责任制度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工操作标准及规范配置 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计及施工方案 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量目标及措施 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能 检测 10 | 基础 工程 |  | 地基土承载力试验记录 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基桩无损检测记录 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钻芯取样检测记录 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实体混凝土强度 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土 |  | 实体钢筋保护层厚度 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量 记录 65 | 地基及桩基 | 材料合格证及进场验收记录 |  | 材料合格证出厂试验报告)及进场验收记录及水泥、钢筋复试报告 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 记录 |  | 地基处理、验槽、钎探施工记录 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打桩试桩记录及施工记录 | （5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隐蔽工程施工记录 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 试验 |  | 各种地基材料的配合比试验报告 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 触(钎)探检测报告 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土强度试验报告 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土结构工程 | 材料合格证及进场验收记录 |  | 砂、碎(卵)石、掺合料水泥、钢 筋外加剂等材料岸彩出厂合格(出厂检验告)、进场验收记录及水泥、钢筋复试报告 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 记录 |  | 预拌混凝土合格证及进场坍落度试验报告 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土施工记录 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隐蔽工程施工记录 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工 试验 |  | 混凝土配合比试验报告 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土试件强度评定及混凝土试件强度试验报告 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢筋连接试验报告 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感 质量 15 | 墩、柱、塔、盖梁、桥台、混凝土（钢）梁、系梁、拱部、拉索、吊索等 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：

泉州市建设工程

“刺桐杯”工程质量评价活动

申  报  表

（       年度）

项  目  名  称：

申报单位（施工）：                              （盖章）

参  建  单  位：                              （盖章）

申  报  时  间：

泉州市建设工程质量安全协会  制

二〇二五年

填表说明

1、凡申报质量评价项目，应如实地填写此表。

2、项目名称填写全称，建设地点必须详细填写，建设、设计、监理、勘察、施工单位相关负责人必须填写电话号码。

3、QC小组活动开展情况须注明在我市或申报单位注册地的申报情况及结果。

4、特色工程加分情况按本细则附件6规定填写。

5、“工程概况及施工质量情况”一栏主要填写内容：工程概况、主要质控措施、工程施工标准化、施工难度、施工质量亮点、工程施工质量优良评价、建筑业10项新技术、 绿色施工、BIM应用技术等简要情况。

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 施工许可证号 |  |
| 开工时间 |  | 竣工验收时间 |  |
| 建设单位 |  | 工程所在地 建设行政主管部门 |  |
| 勘察单位 |  | 项目负责人（联系电话） |  |
| 设计单位 |  | 项目负责人（联系电话） |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师（联系电话） |  |
| 施工单位 |  | 项目经理（联系电话） |  |
| 参建单位 |  | 项目经理（联系电话） |  |
| 结构类型 |  | 建筑面积/层数 | ㎡/ 层 |
| 工程造价 | 万元 | 工程长度（轨道交通） | km |
| QC小组活动开展情况 |  |  |  |
| 特色工程加分情况 |  |  |  |
| 其它获奖情况 |  |  |  |
| 工程概况及 工程质量情况 |  |  |  |
| 施工单位 评价意见 | 工程结构质量综合评价得分： 单位工程质量综合评价得分： 特色工程加分： 总得分： 意见综述： 项目经理： 施工单位技术负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位评价意见 | 工程结构质量综合评价得分： 单位工程质量综合评价得分： 特色工程加分： 总得分： 意见综述： 总监理工程师（建设单位项目负责人）： （盖章） 年 月 日 |  |  |

附表3：

“刺桐杯”工程质量评价活动工程特色加分项目

评定申请书

| 工程名称： | XXX |
| --- | --- |
| 特色加分项目名称： |  |
| 申请单位： | XXX |
| 申请时间： | 20XX年X月 |

泉州市建设工程质量安全协会 制

二〇二五年

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 申请单位 |  |  |  |  |  |
| 附加分项目 | □BIM工程应用 □十项新技术应用 |  |  |  |  |
| 项目类型 | □住宅工程 □公共工程 □市政工程 □其他工程 |  |  |  |  |
| 开、竣工时间 |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 手机 |  | 邮箱 |  |
| 项目联系人 |  | 手机 |  | 邮箱 |  |
| 评定项目主要内容： |  |  |  |  |  |
| （简要概况，主要应用技术的数量等基本情况） |  |  |  |  |  |
| 项目申请单位意见： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附表4：

承  诺  书

泉州市建设工程质量安全协会：

（申报单位全称）        郑重承诺，由我司申报参评泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动的         （工程项目名称）    所提供的申报资料均真实准确有效，如有弄虚作假，我司将依法承担法律责任。

申报单位：                  （盖章）

日    期：

附表5：

工程质量综合评价表

（房屋建筑工程）

| 工程名称（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承建单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 竣工验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  | 竣工验收备案时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 参建单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设（代建）单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承建单位提供的 抽查样本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 样本量（%） |  |  |  |  |
| 检查组抽查的 主要部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在否决项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价项目 | 工程质量特色、亮点、优点与不足、问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内业资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 屋面工程 | 亮点： 不足： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观感质量应得分 |  |  | 观感质量实得分 |  |  |  |  | 观感质量得分 |  |  |  |
| 3 | 装饰装修工程 | 亮点： 不足： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观感质量应得分 |  |  | 观感质量实得分 |  |  |  |  | 观感质量得分 |  |  |  |
| 4 | 安装工程 | 亮点： 不足： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观感质量应得分 |  |  | 观感质量实得分 |  |  |  |  | 观感质量得分 |  |  |  |
| 工程质量综合评分 （不含附加分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加分 |  | 加分项目及加分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累计加分值 |
| 工程质量综合评分 （含附加分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程质量综合评价表（观感）

（房屋建筑工程）

工程名称：                                                    单位工程名称：

| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面工程（20分） | 防水屋面 | 屋面及女儿墙表面、分格缝、图案 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面、天沟、压顶等排水坡度、坡向 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高出屋面结构排布及根部处理 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓦屋面 | 金属板材铺设质量、出屋面设备根部 |  |  |  | （10） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平瓦挂瓦质量、檐口、出屋面设备根部 |  |  |  | （10） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部（水落口、透气管、变形缝、爬梯、栏杆、水簸箕、滴水线、栈桥、台阶等） |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面工程得分小计 |  |  |  |  |  |  |  | 得分（实得分/应得分） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% |
| 2 | 装饰装修工程（50分） | 外墙 | 室外墙面；大角；分格缝；滴水；胶缝；散水；台阶；雨罩；变形缝等 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 | 平整度、排布、分格缝、图案、空鼓、裂缝、色差、踢脚线 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面 | 平整度、排布、分格缝、图案、空鼓、裂缝、色差、阴阳角、不同材料交界面 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶 | 平整度、排布、阴角、裂缝、交接缝处理、末端设备排布、吊顶内洞口封堵、吊杆、龙骨 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗 | 位置、固定、开启方向、排水、胶缝、五金、防护高度、周边交界面 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯间 | 栏杆（板）高度、间距、固定；踏步高度、宽度、防滑；滴水、挡水、踢脚，净高、净宽 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厨卫、阳台 | 块材排布、设施协调性、排水坡度、洗手盆、支架、地漏、通风、防滑 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备房、管、电井 | 墙顶地装修、设备基础、穿墙穿板管线根部处理、防火封堵、检修门及周边交界面、排水 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无障碍 | 出入口、电梯及卫生间等无障碍设施 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部 | 不同材料、不同专业分界、分格、分色处理；变形缝、窗帘盒、花饰、软包、涂饰等；设备末端、线盒、开关、插座、灯具等协调性 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装饰装修工程得分小计 |  |  |  |  |  |  |  | 得分（实得分/应得分） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 70% |
| 3 | 安装工程（30分） | 建筑给水排水及采暖工程 （6分） | 管道及支架安装，穿墙、穿楼板防火封堵 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫生洁具及给水配件安装 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备及配件安装 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道、支架及设备的防腐及保温 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有排水要求的设备机房、房间地面的排水口及地漏 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑电气安装工程 （6分） | 电线管（槽）、桥架、母线槽及其支吊架安装，穿墙、穿楼板防火封堵 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导线及电缆敷设（含色标） |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地、接零、跨接、防雷装置 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开关、插座安装及接线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯具及其他用电器具安装及接线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备用电源、配电箱、柜安装及接线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风与空调工程 （6分） | 风管制作 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管及其部件、支吊架安装，穿墙、穿楼板防火封堵 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备及配件安装 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调水管道安装 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风管、管道防腐及保温 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能建筑工程 （6分） | 综合布线、电源及接地线等安装 |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机柜、机架和配线架安装 |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模块、信息插座安装 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯安装工程 （6分） | 曳引式、液压式电梯 |  | 机房（如有时）及相关设备安装 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 井道及相关设备安装 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 门系统和层站设施安装 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整机运行 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自动扶梯 （人行道） |  | 外观 |  | （1.8） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机房及其设备安装 |  | （1.2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 周边相关设施 |  | （1.8） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整机运行 |  | （1.2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工程得分小计 |  |  |  |  |  |  |  | 得分（实得分/应得分） |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 得分（实得分/应得分） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字 |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |

工程质量综合评价表（内业）

（房屋建筑工程）

工程名称：                                                    单位工程名称：

| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 符合 | 不符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建 | 天然地基的承载力试验数量（ ），检测结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 桩基类型（ ），桩数（ ）根，桩径（ ）mm；单桩承载力试验方法（ ）、数量（ ）根、占比（ ）%，试验结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 桩身完整性检测方法（ ）、数量（ ）根、占比（ ）%，Ⅰ类桩（ ）%，Ⅱ类桩（ ）%，Ⅲ、Ⅳ（ ）% |  |  |  |  |  |
|  |  | 沉降观测点数量（ ）个，观测次数（ ）次，最大沉降量（ ）㎜，最小沉降量（ ）mm，最后一次观测周期（ ）天，最后一次观测周期内沉降速率（ ）mm/d |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土标养试块组数（ ）组、同养试块组数（ ）组，强度及评定结论（ ）； 钢筋保护层厚度检测数量（ ）点，合格率（ ）%； 结构位置与尺寸偏差检查数量（ ）个构件，合格率（ ）% |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋连接接头试验组数（ ）组，结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑砂浆试块组数（ ）组，强度及评定结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑物的垂直度偏差（ ）mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面防水层蓄水、淋水实验记录 |  |  |  |  |  |
|  |  | 后置埋件、化学植筋、膨胀螺栓、面砖等拉拔试验结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙“四性”试验结论（ ）； 硅酮结构胶的相容性试验和剥离粘结性试验结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 外窗“三性”试验结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构焊缝等级（ ），探伤检测数量（ ）m，检测比例（ ）%，检测结论（ ）； 高强螺栓固质量检查数量（ ）点，检查比例（ ）%，检查结论（ ）； 涂装质量检测方法（ ），检测数量（ ）点，检测结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 网架挠度值检查方法（ ），检查数量（ ）点，检查比例（ ）%，检查结论（ ）； 焊（螺栓）球节点承载力试验结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内环境检测报告结论（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙保温板材与基层的粘结强度试验及墙体保温砂浆的强度试验结论（ ）； 节能专项验收备案表 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装 | 给水排水及采暖工程承压管道、设备水压试验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气安装工程接地装置、防雷装置的接地电阻测试 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风与空调工程通风管道严密性试验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯安装工程电梯安全保护装置测试 |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能建筑工程系统测试 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防设施检测报告 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  | 组员（签字） |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |

附件6：

工程质量综合评价表

（市政基础设施工程）

| 工程名称（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 |  |  |  |  | 现场核查日期 |  | 月 日 |  |
| 竣工验收 时间 |  |  | 年 月 日 |  | 竣工验收 备案时间 |  | 年 月 日 |  |
| 消防验收（或消防备案）时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 基建程序否决项内容审核（符合要求后方可进行现场核查） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、立项批复或工程可行性研究报告批复； 2、国有土地使用证（或不动产权证或用地规划许可证）； 3、建设工程规划许可证、消防设计文件审批意见（若有）、项目环保评价批复或登记备案表； 4、建设工程项目施工许可证（开工批复文件）； 5、工程招投标文件、工程承包及专业分包合同; 6、建设工程竣工验收报告、项目竣工环保验收文件（若有）； 7、工程竣工验收备案表（综合验收文件）（市政工程视工程性质确定）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟全检与抽查的主要部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 现场核查项目 |  |  | 工程质量特色、亮点、优点与不足之处 |  |  |  |  |
| 1 | 工程外观质量核查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实体及竣工 资料抽查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场核查项目质量综合评分（不含附加分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各加分项名称及加分值 |  |  |  |  |  | 累计加分值 |  | 确定加分值 |
| 核查组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |

工程质量综合评价表（观感）

（道路工程）

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 |  | 1、路面外观、平整度、标志标线、绿化效果、路面积水全线人行（或车行）检查。 2、抽查支挡护坡、人行道与非机动车道铺装、无障碍设施、人行地道、支挡结构外观。 3、抽查路缘石、平石、雨水口、排水沟、涵洞、护坡、挡墙、隔离墩、隔离栅、护栏、声屏障、防眩板、检查井等附属构筑物。 4、路灯、绿化树木。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实体质量与竣工资料抽查 |  | 1、单位工程施工组织及方案设计、各专项施工方案、（三维）技术交底、施工日志等施工技术管理资料；竣（交）工验收参建各方的情况汇报；监理不合格项处置记录。 2、隐蔽工程验收，试块、试件和有关材料的见证取样资料，分部工程验收资料。路基路面压实度、弯沉、取芯及道路平整度检测报告。 3、工程项目体系认证：QC活动：BIM应用：科技进步奖：十项新技术应用：标化工地：工法与论文；获得专利情况；创新技术应用等材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 现场具体抽查项目 |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
| 1 | 路面外观全查（40分） | 路面平整度与标志标线 | 整体平整度质量 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 积水（0.5㎡以上） |  | 每处扣１分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 跳车（路面不平顺） |  | 每次扣１分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 麻面、裂缝、空洞 |  | 每处扣１分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标志标线及交安设施 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路缘石与隔离墩 | 路缘石铺设质量 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔离墩安装质量 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人行与非机动车道、排水系统（20分） | 人行道 | 表面平整、顺直、材质、色差、破损 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支挡结构 | 外观、流白、裂缝 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非机动 车道、 | 表面平整、顺直、麻面、色差、破损 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水口与排水沟 | 顺直、堵塞、盖板密贴 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 绿化、路灯与检查井（10分） | 绿化、路灯 | 绿化、路灯完整性及效果 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查井盖 | 检查井盖安装平顺 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实体质量与竣工资料抽查 |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
| ４ | 实体质量与竣工资料 （30分） | 施工组织设计与施工技术资料 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竣（交）工验收参建各方情况汇报 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路基压实度、弯沉报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路面压实度、弯沉、取芯报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路平整度检测报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分项分部工程验收资料 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圬工结构材质检验报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋、水泥及集料批量检测报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QC活动与创新技术应用 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 | 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程质量综合评价表（观感）

（桥梁工程）

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 |  | 1、桥梁下部察看桥梁承台、墩、塔、柱、墩帽、盖梁、拱座和桥台锥坡及防撞设施等。 2、桥梁上部察看混凝土梁、钢结构、钢混结合梁、墩塔梁结合部、索塔、吊杆、斜拉索、悬索与后锚等。 3、抽查桥梁支座、伸缩缝、减震装置、检查行车、避雷设施等。 ４、桥面铺装、非机动车道及人行道平整度、线形与色差等。 ５、路灯、栏杆、声屏障、隔离栅、护栏、防眩板及标志标线等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实体质量与竣工资料抽查 |  | 1、单位工程施工组织设计、各专项施工方案（危大工程论证）、技术交底、施工日志等施工技术管理资料；竣（交）工验收参建各方的情况汇报。 2、隐蔽工程验收，桩检、试块、试件和有关材料的见证取样资料，分部工程验收资料。钢结构材质及相关分项检测报告、主缆吊索检测报告、路面压实度、取芯检测报告，桥梁荷载试验报告，沥青路面压实度、取芯检测报告。 3、工程项目体系认证：QC活动：BIM应用：科技进步奖：十项新技术应用：标化工地：工法与论文；获得专利情况；创新技术应用等材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 现场具体抽查项目 |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
| 1 | 桥梁下部外观抽查 （30分） | 基础、墩身、塔柱与桥台锥坡 | 桩基质量 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 承台与防撞设施 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桥梁墩台 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塔柱 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 盖梁、墩帽与支座 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锥坡与踏步 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 桥梁上部外观抽查 （20分） | 桥梁、伸缩缝、承重索、杆、 伸缩缝、减震及避雷设施。 | 桥梁身 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 伸缩缝 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 承重缆索、吊杆体系 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减震装置及避雷设施 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 桥面铺装、非机动车道及人行道、护栏栅外观（10分） | 桥梁路面平整、密实、顺直 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非机动车道平整、密实、顺直 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人行道铺装平整、无明显色差 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 栏杆、声屏障、隔离栅、护栏 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 桥面排水设施、标志标线与防眩板 （10分） | 桥面排水设施 | 无堵塞、积水、破损 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标志标线 | 顺直、美观、无缺漏 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防眩板 | 无破损、缺漏、整洁 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实体质量与竣工资料抽查 |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
|  | 实体质量与竣工资料 （30分） | 施工组织设计与施工技术资料 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竣（交）工验收参建各方情况汇报 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桥梁动静载试验与索力检验报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沥青路面压实度、取芯检测报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋混凝土结构保护检测报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构材质及相关分项检测报告、 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主缆吊索检验报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋、水泥及集料批量检测报告 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QC活动与创新技术应用 |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它（现场未预估到的资料） |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程质量综合评价表（观感）

（隧道工程）

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 |  | １、隧道洞门、明洞与洞身；装饰板与防火涂料；车行与人行及横洞隔离措施、电缆沟与排水沟； ２、送风机、照明、消防栓与消防水池、报警系统与管理用房； ３、沥青路面外观及洞口衔接、平整度与标志标线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实体质量与竣工资料抽查 |  | １、单位工程施工组织设计、隧道初期支护、仰拱及二衬质量，贯通精度； ２、各专项施工方案（含危大工程论证）、技术交底、施工日志； ３、竣（交）工验收参建各方的情况汇报； ４、隐蔽工程验收，试块、试件和有关材料的见证取样资料，分部工程验收资料。沥青路面压实度、取芯检测报告，平整度检测报告； ５、工程项目体系认证：QC活动：BIM应用：科技进步奖：十项新技术应用：标化工地：工法与论文；获得专利情况；创新技术应用等材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 现场具体抽查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
| 1 | 隧道洞门、明洞与洞身、装饰板与防火涂料 （30分） | 隧道洞门 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 明洞 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洞身 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装饰板 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火涂料 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 送风机 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 车行、人行横洞及隔离措施、电缆沟与排水沟； （20分） | 车行、人行横洞及隔离措施 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防、报警系统 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆沟侧墙及盖板 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水沟侧墙及盖板 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 沥青路面与标志标线（10分） | 沥青路面 |  | 平整、密实、顺直 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标志标线 |  | 顺直、美观、无缺漏 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实体质量与竣工资料抽查 |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% |
|  | 实体质量与竣工资料 （40分） | 施工组织设计与施工技术资料 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 竣（交）工验收参建各方情况汇报 |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隧道初期支护与，贯通质量 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二衬质量 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路面压实度、平整度、取芯报告 |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分项分部工程验收资料 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 隐蔽工程验收报告 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋、水泥及集料批量检测报告 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QC活动与创新技术应用 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 100 |  | 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程质量综合评价表（观感）

（垃圾处理厂、给水厂、污水处理厂工程）

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现场具体抽查项目 |  |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% |
| 1 | 垃圾处理厂、 给 水 厂 、 污 水 处 理 厂 工 程（100分） | 基础 |  | 地基强度（承载力）、复合地基承载力及但桩竖向抗压承载力等应满足设计要求； 工程基础桩的桩身完整性检测Ⅰ类桩应达到90%以上，未出现Ⅲ、Ⅳ类桩； |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结 构 |  | 现浇结构混凝土密实，表面平整，颜色纯正，无渗漏； 结构混凝土表面不得出现有影响使用功能的裂缝； 土建与设备连接部位的混凝土密实、平整； 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、棱角方正，未见明显裂缝、蜂窝、麻面等观感质量缺陷。 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管道 |  | 各类承插口管材的承口、插口应无破损、开裂和渗漏； 在管道穿越池体、墙体和楼板处设置套管，封堵严实； 管道焊缝饱满，表面平整，无表面渗漏现象； 管口粘接牢固，连接件连接严密； 工艺管线安装平顺、牢靠、标识清晰； 管道保温、防腐完整到位，保温层平整、牢固且美观。 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备 |  | 设备布置排列整齐，同型号设备的位置、高度等保持一致； 设备外露部分有安全防护装置； 阀门等较大部件均有独立支架，且支架牢固、可靠； 各种设备减震器安装正确、端正、牢固、平稳，设备运行平稳，接地正确可靠； 开关箱排线整齐、标识清晰； 设备调试运转正常，排水满足要求，设备功能满足设计要求。 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土建 |  | 建筑物屋面、外立面、内墙面、顶棚、地面无开裂渗漏水； 各类装饰面排布合理美观，平整度好、阴阳角方正； 地面、墙面无空鼓、变形、开裂现象； 防水施工满足设计要求、无渗漏； 相同饰面材料或不同饰面材料的交接处界线清晰、横平竖直、嵌缝饱满、无交叉污染； 扶梯、防护栏、平台安装应牢固可靠、线形直顺、涂漆均匀、表面无污染。 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水电 |  | 配电房、发动机房等安装规范； 电缆、消防管道、通风管道、电缆桥架架设符合要求，颜色正确，标识清晰，观感好； 各种水电设备终端安装符合规范； 各种灯具、线盒、烟感、插座、开关、消防箱等安装美观； 卫生器具安装符合要求，排水顺畅； 卫生间及其他地漏及检查口等布置协调有序； 控制室整齐美观、整体观感好。 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资料 |  | 基础验收报告； 各类材料、设备等合格书、检测合格资料； 各分部分项工程检测、试验、验收资料； 各类设备安装试运转资料； 工程竣工验收报告等。 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程得分小计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程质量综合评价表（观感）

（管廊工程）

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现场具体抽查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% |
| 综 合 管 廊 工 程 1 0 0 分 | 基 础 | 地基强度（承载力）、复合地基承载力及但桩竖向抗压承载力等应满足设计要求； 工程基础桩的桩身完整性检测Ⅰ类桩应达到90%以上，未出现Ⅲ、Ⅳ类桩； |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结 构 | 现浇钢筋混凝土结构表面平整、密实、光洁，色泽均匀，外形整体轮廓清晰，线角顺直； 管廊内无渗水、排水流畅，无积水，预埋件和预留孔位置正确； 预制拼装钢筋混凝土预制构件位置、尺寸无偏差； 砌体工程材料质地坚实、表面无风化。 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 | 综合管廊平面中心线与道路、铁路、轨道交通、公路中心线平行；综合管廊设置监控中心，监控中心宜与临近公共建筑合建； 综合管廊的每个舱室设置人员出入口、排风口、管线分支口等布置合理。 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管 道 | 各类管线敷设满足管道安装、检修、运行和维护要求； 线路按最短路径集中敷设，并应横平竖直、整齐美观，不宜交叉；线路从室外进入室内时，有防水和封堵措施； 附属设施中支吊架预埋件位置准确，牢固可靠，支架纵向顺直美观。 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 气 与 消 防 | 通风系统安装表面平整、不变形、调节灵活可靠； 供电及照明系统柜、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接； 变压器安装位置正确，附件齐全，油浸变压器油位正常，无渗油现象； 设置自动排水系统，排水系统连接严密，不渗不漏； 标识系统标识安装应挂（贴）牢，位置应醒目端正、无遮挡； 安装报警阀组的室内地面设有排水设施；在沿线、人员出入口、逃生口等处设置灭火器材。 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资 料 | 基础验收报告； 各类材料、设备等合格书、检测合格资料； 各分部分项工程检测、试验、验收资料； 各类设备安装试运转资料； 工程竣工验收报告等。 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 100 | 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程质量综合评价表（观感）

（园林专业）

| 序号 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现场具体抽查项目 |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% |
| 一、工程观感质量 85分 | 1.栽植土及地形工程 |  | 能够积极贯彻海绵城市理念，根据场地实际优化竖向设计和营造地形景观。包括栽植土质量、掇山、护坡等绿地的平整度及造型优美。 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.栽植工程 |  | 种植位置、株距科学合理度。包括苗木的质量、支撑、保护、配置及效果，种植深度适宜。一次成活率？ |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.铺装工程 |  | 排水坡度和坡向科学合理。包括园林道路、广场、阶梯、停车场等整洁、平整，色泽一致、图案清晰度，无积水、满溢现象。 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.园林建筑及构筑物工程 |  | 包括建筑物屋面无渗漏、结构无裂缝；按图装饰装修；水电安装符合规范要求；周边绿化衬托景观效果好。 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.养护工程 |  | 包括切草边、中耕除草、修剪抹芽、植物长势、病虫害防治等保护措施。 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.掇山、置石、理水工程 |  | 设计合理，精心施工。包括石材材质、形态、驳岸、桥、旱溪、水景、水池、亭阁等的线性、机理、纹理、色泽、质感协调统一。工法及运用绿化丰富其景观生态性程度。 桥、高临边、深水边等设置栏杆、扶手等设施的应符合安全要求。 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.园林小品、设施安装工程 |  | 包括基座固定、防锈防腐、颜色油漆、周边景观衬托、物品细节处理等，满足设计和使用功能，设备设施合理、齐全。 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.给排水、电气工程 |  | 路灯工程和给排水工程包括安装平正、牢固、管道安装正确；管件、线路元器件等安全保护的完整。 现场能够根据施工现场实际优化设计方案，获审核并得以实施。对水电设施的隐蔽或景观性修饰施工等符合设计要求。 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、植物成活要素检验资料 5分 |  |  | 包括土壤理化性质检测、种植土回填验收、苗木进场验收、植物检疫等资料。 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工程其他质量控制资料 10分 |  |  | 基础工程验收报告；各类材料、设备等合格书、实验、检测合格资料；各分部分项工程检测、验收资料；工程竣工验收报告等。 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 100 | 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |